## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Obra: | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | [8 empty] | BDI adotado
| Programa: Esporte e lazer na cidade (Ministério do Esporte) | REQUALIFICA UBS | [8 empty] | 25%
| End: | Lote urbano nº 3 e 4, Quadra 28, Rua Chile |  | Itatiba do Sul/RS
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) |  | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) | PR. TOTAL.(R$) | PR. TOTAL.(R$) | VALOR
[5 empty] | Serviço | Serviço + BDI | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Total
Código | 1.0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 254.17 | 317.7125 | 190.6275 | 127.085 | 857.8237 | 571.8825 | 1429.7062
73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 360 | 6.23 | 7.7875 | 4.6725 | 3.115 | 1682.1 | 1121.4 | 2803.5
74220/001 | 1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X | m² | 77 | 28.51 | 35.6375 | 21.3825 | 14.255 | 1646.4525 | 1097.635 | 2744.0875
73672 | 1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 1003.12 | 0.34 | 0.425 | 0.255 | 0.17 | 255.7956 | 170.5304 | 426.326
73960/001 | 1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | unid | 1 | 1004.43 | 1255.5375 | 753.3225 | 502.215 | 753.3225 | 502.215 | 1255.5375
73784/001 | 1.6 | LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PRED IAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA RE | unid | 1 | 626.58 | 783.225 | 469.935 | 313.29 | 469.935 | 313.29 | 783.225
73658 | 1.7 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 325.74 | 407.175 | 244.305 | 162.87 | 244.305 | 162.87 | 407.175
73803/001 | 1.8 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 10 | 141.89 | 177.3625 | 106.4175 | 70.945 | 1064.175 | 709.45 | 1773.625
74242/001 | 1.9 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTUR A EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRIC AS | m² | 40 | 129.24 | 161.55 | 96.93 | 64.62 | 3877.2 | 2584.8 | 6462
| Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 10851.1094 | 7234.0729 | 18085.1822
Código | 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUIN DO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 82.66 | 26.65 | 33.3125 | 19.9875 | 13.325 | 1652.1668 | 1101.4445 | 2753.6112
72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 52.42 | 11.31 | 14.1375 | 8.4825 | 5.655 | 444.6526 | 296.4351 | 741.0878
72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 46.53 | 0.7 | 0.875 | 0.525 | 0.35 | 24.4283 | 16.2855 | 40.7138
72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 46.53 | 3.63 | 4.5375 | 2.7225 | 1.815 | 126.6779 | 84.4519 | 211.1299
| Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 2247.9256 | 1498.6171 | 3746.5426
Código | 3.0 | COBERTURA
73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PARED E | m² | 389.98 | 79.55 | 99.4375 | 59.6625 | 39.775 | 23267.1817 | 15511.4545 | 38778.6363
73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEI RAMENTO | m² | 389.98 | 34.47 | 43.0875 | 25.8525 | 17.235 | 10081.9579 | 6721.3053 | 16803.2632
91 | 3.3 | COBERTURA DE POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 45.73 | 55 | 68.75 | 41.25 | 27.5 | 1886.3625 | 1257.575 | 3143.9375
6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT O, CAL E AREIA) | m | 36.1 | 16.48 | 20.6 | 12.36 | 8.24 | 446.196 | 297.464 | 743.66
72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 77.73 | 35.83 | 44.7875 | 26.8725 | 17.915 | 2088.7994 | 1392.533 | 3481.3324
72107 | 3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 369.91 | 18.52 | 23.15 | 13.89 | 9.26 | 5138.0499 | 3425.3666 | 8563.4165
| Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 42908.5475 | 28605.6984 | 71514.2459
Código | 4.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 332 | 27.7 | 34.625 | 20.775 | 13.85 | 6897.3 | 4598.2 | 11495.5
74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 166 | 6 | 7.5 | 4.5 | 3 | 747 | 498 | 1245
74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | m³ | 1.92 | 66.15 | 82.6875 | 49.6125 | 33.075 | 95.256 | 63.504 | 158.76
74007/001 | 4.4 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 294.22 | 16.96 | 21.2 | 12.72 | 8.48 | 3742.4784 | 2494.9856 | 6237.464
74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 1225.2 | 6 | 7.5 | 4.5 | 3 | 5513.4 | 3675.6 | 9189
73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 500.43 | 6.4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2402.064 | 1601.376 | 4003.44
74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | m³ | 28.32 | 376.4 | 470.5 | 282.3 | 188.2 | 7994.736 | 5329.824 | 13324.56
| Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 27392.2344 | 18261.4896 | 45653.724
ESTRUTURA
84216 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZ ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m | 435.8 | 19.21 | 24.0125 | 14.4075 | 9.605 | 6278.7885 | 4185.859 | 10464.6475
74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | m | 2045.65 | 6 | 7.5 | 4.5 | 3 | 9205.425 | 6136.95 | 15342.375
73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | m | 835.55 | 6.4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 4010.64 | 2673.76 | 6684.4
74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | m | 25.33 | 28.32 | 35.4 | 21.24 | 14.16 | 538.0092 | 358.6728 | 896.682
3 | 4.12 | LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | m | 410.46 | 35 | 43.75 | 26.25 | 17.5 | 10774.575 | 7183.05 | 17957.625
74200/001 | 4.13 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) ACO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 193.8 | 11.89 | 14.8625 | 8.9175 | 5.945 | 1728.2115 | 1152.141 | 2880.3525
| Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 32535.6492 | 21690.4328 | 54226.082
| 5.0 | ALVENARIA-VEDAÇÃO
73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m | 1038.99 | 28.84 | 36.05 | 21.63 | 14.42 | 22473.3537 | 14982.2358 | 37455.5895
MUROS
10 | 5.2 | MURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS | m | 19.38 | 78 | 97.5 | 58.5 | 39 | 1133.73 | 755.82 | 1889.55
| Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 23607.0837 | 15738.0558 | 39345.1395
| 6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 248.77 | 5.52 | 6.9 | 4.14 | 2.76 | 1029.9078 | 686.6052 | 1716.513
83737 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=3 MM | m² | 1.6 | 46.83 | 58.5375 | 35.1225 | 23.415 | 56.196 | 37.464 | 93.66
83748 | 6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2 CM | m² | 1.6 | 16.37 | 20.4625 | 12.2775 | 8.185 | 19.644 | 13.096 | 32.74
| Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 1105.7478 | 737.1652 | 1842.913
| 7.0 | REVESTIMENTO-PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PR EPARO MANUAL | m² | 324.29 | 32.47 | 40.5875 | 24.3525 | 16.235 | 7897.2722 | 5264.8481 | 13162.1204
73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO | m² | 360.79 | 10.93 | 13.6625 | 8.1975 | 5.465 | 2957.576 | 1971.7174 | 4929.2934
73892/001 | 7.3 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANI CO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs) | m² | 277.35 | 24.47 | 30.5875 | 18.3525 | 12.235 | 5090.0659 | 3393.3773 | 8483.4431
102 | 7.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL. BASE DE PÓ DE PEDRA (acesso ambulâncias e estacionamento) | m² | 67.94 | 42 | 52.5 | 31.5 | 21 | 2140.11 | 1426.74 | 3566.85
266 | 7.5 | LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10 cm) | m³ | 13.74 | 35.6 | 44.5 | 26.7 | 17.8 | 366.858 | 244.572 | 611.43
74223/001 | 7.6 | GUIA DE CONCRETO | m | 34.7 | 27.42 | 34.275 | 20.565 | 13.71 | 713.6055 | 475.737 | 1189.3425
74012/001 | 7.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM , LARGURA = 40CM. | m² | 13.88 | 27.43 | 34.2875 | 20.5725 | 13.715 | 285.5463 | 190.3642 | 475.9105
2 | 7.8 | PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | m² | 324.29 | 26.7 | 33.375 | 20.025 | 13.35 | 6493.9073 | 4329.2715 | 10823.1788
6 | 7.9 | RODAPÉ CERÂMICO H=10 cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | m | 263.45 | 3.5 | 4.375 | 2.625 | 1.75 | 691.5562 | 461.0375 | 1152.5938
167 | 7.10 | SOLEIRA DE GRANITO-PORTAS | m | 33.85 | 151 | 188.75 | 113.25 | 75.5 | 3833.5125 | 2555.675 | 6389.1875
PAREDE
5975 | 7.11 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA | m² | 968.19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2904.57 | 1936.38 | 4840.95
5974 | 7.12 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 1150.73 | 3.32 | 4.15 | 2.49 | 1.66 | 2865.3177 | 1910.2118 | 4775.5295
73927/009 | 7.13 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 2118.92 | 17.46 | 21.825 | 13.095 | 8.73 | 27747.2574 | 18498.1716 | 46245.429
152 | 7.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM EPOXI | m² | 264.95 | 22.5 | 28.125 | 16.875 | 11.25 | 4471.0312 | 2980.6875 | 7451.7188
74134/002 | 7.15 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m³ | 885.78 | 10.99 | 13.7375 | 8.2425 | 5.495 | 7301.0416 | 4867.3611 | 12168.4028
73954/002 | 7.16 | PINTURA LATEX ACRILICA,AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m | 885.78 | 7.45 | 9.3125 | 5.5875 | 3.725 | 4949.2957 | 3299.5305 | 8248.8262
171 | 7.17 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | m | 48.5 | 92 | 115 | 69 | 46 | 3346.5 | 2231 | 5577.5
73746/001 | 7.18 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | m² | 979.55 | 12.66 | 15.825 | 9.495 | 6.33 | 9300.8272 | 6200.5515 | 15501.3787
|  | TETO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5975 | 7.19 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA | m² | 410.33 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1230.99 | 820.66 | 2051.65
73927/008 | 7.20 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 410.33 | 14 | 17.5 | 10.5 | 7 | 4308.465 | 2872.31 | 7180.775
73955/002 | 7.21 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS | m² | 362.33 | 8.46 | 10.575 | 6.345 | 4.23 | 2298.9839 | 1532.6559 | 3831.6398
73954/002 | 7.22 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | m² | 362.33 | 7.45 | 9.3125 | 5.5875 | 3.725 | 2024.5189 | 1349.6792 | 3374.1981
73746.001 | 7.23 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | m² | 50.55 | 12.66 | 15.825 | 9.495 | 6.33 | 479.9722 | 319.9815 | 799.9537
73792/001 | 7.24 | FORRO DE GESSO | m² | 2.55 | 50.94 | 63.675 | 38.205 | 25.47 | 97.4227 | 64.9485 | 162.3712
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
5975 | 7.25 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA | m² | 38.76 | 4 | 5 | 3 | 2 | 116.28 | 77.52 | 193.8
73927/009 | 7.26 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 38.76 | 17.46 | 21.825 | 13.095 | 8.73 | 507.5622 | 338.3748 | 845.937
73746/001 | 7.27 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | m² | 38.76 | 12.66 | 15.825 | 9.495 | 6.33 | 368.0262 | 245.3508 | 613.377
| Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 104788.0721 | 69858.7147 | 174646.7867
| 8.0 | ESQUADRIAS
MADEIRA
73910//005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UNID | 7 | 267.26 | 334.075 | 200.445 | 133.63 | 1403.115 | 935.41 | 2338.525
73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UNID | 15 | 421.09 | 526.3625 | 315.8175 | 210.545 | 4737.2625 | 3158.175 | 7895.4375
250 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UNID | 1 | 485 | 606.25 | 363.75 | 242.5 | 363.75 | 242.5 | 606.25
74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME NTO POPULAR | UNID | 23 | 46.47 | 58.0875 | 34.8525 | 23.235 | 801.6075 | 534.405 | 1336.0125
251 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM,CORRER, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA COMPLETA | UNID | 1 | 322 | 402.5 | 241.5 | 161 | 241.5 | 161 | 402.5
252 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM,CORRER, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA COMPLETA | UNID | 2 | 355 | 443.75 | 266.25 | 177.5 | 532.5 | 355 | 887.5
253 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM,CORRER, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA COMPLETA | UNID | 1 | 385 | 481.25 | 288.75 | 192.5 | 288.75 | 192.5 | 481.25
74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | UNID | 150.57 | 12.9 | 16.125 | 9.675 | 6.45 | 1456.7647 | 971.1765 | 2427.9412
ALUMÍNIO
73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | m² | 41.2 | 514.11 | 642.6375 | 385.5825 | 257.055 | 15885.999 | 10590.666 | 26476.665
249 | 8.10 | JANELA VENEZIANA - ALUMÍNIO FIXO | m² | 0.8 | 256 | 320 | 192 | 128 | 153.6 | 102.4 | 256
74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA LISA 1F/2F, COMPLETA, CONF. PROJETO | m² | 15.57 | 503.05 | 628.8125 | 377.2875 | 251.525 | 5874.3664 | 3916.2443 | 9790.6106
248 | 8.12 | BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | m² | 1 | 72.5 | 90.625 | 54.375 | 36.25 | 54.375 | 36.25 | 90.625
VIDRO
263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10 mm com 1 PORTA - CV1/CV2 | m² | 17.43 | 55 | 68.75 | 41.25 | 27.5 | 718.9875 | 479.325 | 1198.3125
72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 MM | m² | 41.2 | 56.75 | 70.9375 | 42.5625 | 28.375 | 1753.575 | 1169.05 | 2922.625
165 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | m² | 3.64 | 190 | 237.5 | 142.5 | 95 | 518.7 | 345.8 | 864.5
| Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 34784.8526 | 23189.9018 | 57974.7544
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125 A AÉREO
17 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125 A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 | 455.22 | 569.025 | 341.415 | 227.61 | 341.415 | 227.61 | 569.025
PONTOS ELÉTRICOS
23 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR 15, 1X28 W/127 V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA PINTADA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH- IN G-5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO E DIFUSOR TRANPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS COMPLETA | UNID | 48 | 48.15 | 60.1875 | 36.1125 | 24.075 | 1733.4 | 1155.6 | 2889
74 | 9.3 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26 W OU FC ELETRÔNICA 23 W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOREM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO,DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UNID | 11 | 63.45 | 79.3125 | 47.5875 | 31.725 | 523.4625 | 348.975 | 872.4375
24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRÔNICA 16 W - COMPLETA | UNID | 23 | 28.7 | 35.875 | 21.525 | 14.35 | 495.075 | 330.05 | 825.125
25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UNID | 3 | 32.1 | 40.125 | 24.075 | 16.05 | 72.225 | 48.15 | 120.375
39 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150 W COMPLETO | UNID | 2 | 87 | 108.75 | 65.25 | 43.5 | 130.5 | 87 | 217.5
38 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UNID | 2 | 4.55 | 5.6875 | 3.4125 | 2.275 | 6.825 | 4.55 | 11.375
255 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87 | 2.78 | 3.475 | 2.085 | 1.39 | 181.395 | 120.93 | 302.325
44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UNID | 3 | 1.87 | 2.3375 | 1.4025 | 0.935 | 4.2075 | 2.805 | 7.0125
52 | 9.10 | TOMADA 20 A/127 V PADRÃO BRASILIERO EM CX. 4"X2" | UNID | 64 | 3.22 | 4.025 | 2.415 | 1.61 | 154.56 | 103.04 | 257.6
51 | 9.11 | TOMADA 20 A/127 V EM CX;10"X10" DE PISO ALTA | UNID | 4 | 4.87 | 6.0875 | 3.6525 | 2.435 | 14.61 | 9.74 | 24.35
30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20 A/127 V PADRÃO BRASILEIRO EM CX 4"X4" | UNID | 11 | 5.55 | 6.9375 | 4.1625 | 2.775 | 45.7875 | 30.525 | 76.3125
256 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | UNID | 82 | 3.22 | 4.025 | 2.415 | 1.61 | 198.03 | 132.02 | 330.05
72331 | 9.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | UNID | 19 | 7.09 | 8.8625 | 5.3175 | 3.545 | 101.0325 | 67.355 | 168.3875
72332 | 9.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UNID | 11 | 12.64 | 15.8 | 9.48 | 6.32 | 104.28 | 69.52 | 173.8
46 | 9.16 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2" | UNID | 4 | 5.88 | 7.35 | 4.41 | 2.94 | 17.64 | 11.76 | 29.4
28 | 9.17 | INTERRUPTOR COM 4 TECLAS SIMPLES EM CX4"X4" | UNID | 1 | 6.88 | 8.6 | 5.16 | 3.44 | 5.16 | 3.44 | 8.6
72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UNID | 2 | 5.55 | 6.9375 | 4.1625 | 2.775 | 8.325 | 5.55 | 13.875
257 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | UNID | 37 | 4.2 | 5.25 | 3.15 | 2.1 | 116.55 | 77.7 | 194.25
QPDG
74131/004 | 9.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 230.26 | 287.825 | 172.695 | 115.13 | 172.695 | 115.13 | 287.825
74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2 40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 212.28 | 265.35 | 159.21 | 106.14 | 159.21 | 106.14 | 265.35
74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 83.34 | 104.175 | 62.505 | 41.67 | 62.505 | 41.67 | 104.175
150 | 9.23 | PARA RAIO TIPO VCL 174 C 45 KA | UNID | 1 | 187 | 233.75 | 140.25 | 93.5 | 140.25 | 93.5 | 233.75
QUADROS
74131/004 | 9.24 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 230.26 | 287.825 | 172.695 | 115.13 | 345.39 | 230.26 | 575.65
20 | 9.25 | INTERRUPOR DIFERENCIAL 4X63 A SENS. 30 MA (TETRAPOLAR) | UNID | 2 | 12.1 | 15.125 | 9.075 | 6.05 | 18.15 | 12.1 | 30.25
21 | 9.26 | PARA RAIO TIPO VCL 40 KA | UNID | 3 | 458.2 | 572.75 | 343.65 | 229.1 | 1030.95 | 687.3 | 1718.25
74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 80 A CAPAC. INTERRUP. 25 KA-CURVA C | UNID | 2 | 83.34 | 104.175 | 62.505 | 41.67 | 125.01 | 83.34 | 208.35
74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UNID | 10 | 9.77 | 12.2125 | 7.3275 | 4.885 | 73.275 | 48.85 | 122.125
74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UNID | 10 | 12.82 | 16.025 | 9.615 | 6.41 | 96.15 | 64.1 | 160.25
74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UNID | 5 | 49.24 | 61.55 | 36.93 | 24.62 | 184.65 | 123.1 | 307.75
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
65 | 9.31 | PLACA 4"X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UNID | 12 | 5.85 | 7.3125 | 4.3875 | 2.925 | 52.65 | 35.1 | 87.75
258 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12 | 12.1 | 15.125 | 9.075 | 6.05 | 108.9 | 72.6 | 181.5
175 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 | 7.45 | 9.3125 | 5.5875 | 3.725 | 67.05 | 44.7 | 111.75
259 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 | 4.58 | 5.725 | 3.435 | 2.29 | 30.915 | 20.61 | 51.525
56 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTEC/PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO | UNID | 1 | 12.45 | 15.5625 | 9.3375 | 6.225 | 9.3375 | 6.225 | 15.5625
162 | 9.36 | SWITCH 24 P0RTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL | UNID | 1 | 11.48 | 14.35 | 8.61 | 5.74 | 8.61 | 5.74 | 14.35
176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL | UNID | 1 | 9.48 | 11.85 | 7.11 | 4.74 | 7.11 | 4.74 | 11.85
43 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO 4"X4" - ANTENA DE TV | UNID | 2 | 7.45 | 9.3125 | 5.5875 | 3.725 | 11.175 | 7.45 | 18.625
260 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 5.88 | 7.35 | 4.41 | 2.94 | 8.82 | 5.88 | 14.7
83370 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120 MM) DE EMBUTIR | UNID | 1 | 111.85 | 139.8125 | 83.8875 | 55.925 | 83.8875 | 55.925 | 139.8125
73749/001+14112 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F-COMPLETA | UNID | 3 | 47.88 | 59.85 | 35.91 | 23.94 | 107.73 | 71.82 | 179.55
| Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 7158.9 | 4772.6 | 11931.5
| 10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | UNID | 3 | 140.44 | 175.55 | 105.33 | 70.22 | 315.99 | 210.66 | 526.65
74230/001 | 10.2 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 | 17.48 | 21.85 | 13.11 | 8.74 | 39.33 | 26.22 | 65.55
155 | 10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - INCL. ASSENTO | UNID | 4 | 267.5 | 334.375 | 200.625 | 133.75 | 802.5 | 535 | 1337.5
85 | 10.4 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS | UNID | 7 | 23.6 | 29.5 | 17.7 | 11.8 | 123.9 | 82.6 | 206.5
74057/002 | 10.5 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIF AO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PAR A FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 17 | 91.95 | 114.9375 | 68.9625 | 45.975 | 1172.3625 | 781.575 | 1953.9375
170 | 10.6 | LAVATÓRIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VÁVULA E SIFÕES, CPNF PROJETO | UNID | 1 | 185.4 | 231.75 | 139.05 | 92.7 | 139.05 | 92.7 | 231.75
73947/012 | 10.7 | PORTA SABONETE LÍQUIDO | UNID | 18 | 26.17 | 32.7125 | 19.6275 | 13.085 | 353.295 | 235.53 | 588.825
84 | 10.8 | PORTA TOALHA DE PAPEL | UNID | 18 | 18.45 | 23.0625 | 13.8375 | 9.225 | 249.075 | 166.05 | 415.125
73947/003 | 10.9 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC | UNID | 1 | 327.84 | 409.8 | 245.88 | 163.92 | 245.88 | 163.92 | 409.8
82 | 10.10 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UNID | 1 | 455.1 | 568.875 | 341.325 | 227.55 | 341.325 | 227.55 | 568.875
169 | 10.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA(C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 | 54.2 | 67.75 | 40.65 | 27.1 | 619.9125 | 413.275 | 1033.1875
88 | 10.12 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 | 48.7 | 60.875 | 36.525 | 24.35 | 85.8337 | 57.2225 | 143.0563
112 | 10.13 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 12.7 | 411.48 | 274.32 | 685.8
95 | 10.14 | EXPURGO EM INOX | UNID | 1 | 34.56 | 43.2 | 25.92 | 17.28 | 25.92 | 17.28 | 43.2
54 | 10.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UNID | 17 | 85.7 | 107.125 | 64.275 | 42.85 | 1092.675 | 728.45 | 1821.125
73949/006 | 10.16 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UNID | 5 | 49.91 | 62.3875 | 37.4325 | 24.955 | 187.1625 | 124.775 | 311.9375
55 | 10.17 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UNID | 10 | 86.7 | 108.375 | 65.025 | 43.35 | 650.25 | 433.5 | 1083.75
9535 | 10.18 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA | UNID | 3 | 34.15 | 42.6875 | 25.6125 | 17.075 | 76.8375 | 51.225 | 128.0625
267 | 10.19 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UNID | 1 | 124.5 | 155.625 | 93.375 | 62.25 | 93.375 | 62.25 | 155.625
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
79 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000 LITROS | UNID | 1 | 1585 | 1981.25 | 1188.75 | 792.5 | 1188.75 | 792.5 | 1981.25
73795/003 | 10.20 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 25 MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UNID | 1 | 146.91 | 183.6375 | 110.1825 | 73.455 | 110.1825 | 73.455 | 183.6375
74058/002 | 10.21 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 3/4" | UNID | 1 | 60.03 | 75.0375 | 45.0225 | 30.015 | 45.0225 | 30.015 | 75.0375
72618 | 10.22 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4' | UNID | 1 | 8.51 | 10.6375 | 6.3825 | 4.255 | 6.3825 | 4.255 | 10.6375
230 | 10.23 | FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF1 | UNID | 1 | 16.85 | 21.0625 | 12.6375 | 8.425 | 12.6375 | 8.425 | 21.0625
231 | 10.24 | FREIO D'ÁGUA (DIÂMETRO 100) | UNID | 1 | 34.5 | 43.125 | 25.875 | 17.25 | 25.875 | 17.25 | 43.125
232 | 10.25 | SIFÃO LADRÃO (DIÂMETRO 100) | UNID | 1 | 25.6 | 32 | 19.2 | 12.8 | 19.2 | 12.8 | 32
233 | 10.26 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | UNID | 1 | 78.45 | 98.0625 | 58.8375 | 39.225 | 58.8375 | 39.225 | 98.0625
234 | 10.27 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO (DIÂMETRO 1") | UNID | 1 | 87.7 | 109.625 | 65.775 | 43.85 | 65.775 | 43.85 | 109.625
74092/001 | 10.28 | BÓIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO | UNID | 1 | 57.25 | 71.5625 | 42.9375 | 28.625 | 42.9375 | 28.625 | 71.5625
235 | 10.29 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0,5 HP 19 mca 2.000 l/h | UNID | 1 | 178.6 | 223.25 | 133.95 | 89.3 | 133.95 | 89.3 | 223.25
74183/001 | 10.30 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 68.19 | 85.2375 | 51.1425 | 34.095 | 51.1425 | 34.095 | 85.2375
74185/001 | 10.31 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 37.44 | 46.8 | 28.08 | 18.72 | 28.08 | 18.72 | 46.8
74184/001 | 10.32 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 48.46 | 60.575 | 36.345 | 24.23 | 36.345 | 24.23 | 60.575
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
73975/001 | 10.33 | REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UNID | 3 | 45.02 | 56.275 | 33.765 | 22.51 | 101.295 | 67.53 | 168.825
40729 | 10.34 | VÁLVULA DESCARGA1.1/2" COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UNID | 8 | 171.39 | 214.2375 | 128.5425 | 85.695 | 1028.34 | 685.56 | 1713.9
74176/001 | 10.35 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UNID | 20 | 74.16 | 92.7 | 55.62 | 37.08 | 1112.4 | 741.6 | 1854
78 | 10.36 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000 LITROS | UNID | 2 | 1850 | 2312.5 | 1387.5 | 925 | 2775 | 1850 | 4625
74058/002 | 10.37 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 3/4" | UNID | 1 | 60.03 | 75.0375 | 45.0225 | 30.015 | 45.0225 | 30.015 | 75.0375
72618 | 10.38 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4' | UNID | 1 | 8.51 | 10.6375 | 6.3825 | 4.255 | 6.3825 | 4.255 | 10.6375
74185/001 | 10.39 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 37.44 | 46.8 | 28.08 | 18.72 | 56.16 | 37.44 | 93.6
40777 | 10.40 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UNID | 11 | 28.32 | 35.4 | 21.24 | 14.16 | 233.64 | 155.76 | 389.4
PONTOS DE HIDRÁULICA
73959/001 | 10.41 | PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4" | PT | 38 | 12.22 | 15.275 | 9.165 | 6.11 | 348.27 | 232.18 | 580.45
261 | 10.42 | PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2" | UNID | 8 | 11.44 | 14.3 | 8.58 | 5.72 | 68.64 | 45.76 | 114.4
262 | 10.43 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UNID | 38 | 14.2 | 17.75 | 10.65 | 7.1 | 404.7 | 269.8 | 674.5
73958/001 | 10.44 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 | 18.5 | 23.125 | 13.875 | 9.25 | 111 | 74 | 185
REDE EXTERNA
74104/001 | 10.45 | CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV ACAO E CONFECCAO | UNID | 22 | 45.5 | 56.875 | 34.125 | 22.75 | 750.75 | 500.5 | 1251.25
74165/003 | 10.46 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 30.4 | 29.55 | 36.9375 | 22.1625 | 14.775 | 673.74 | 449.16 | 1122.9
74026/001 | 10.47 | TUBO PVC ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100 MM - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 186 | 2.56 | 3.2 | 1.92 | 1.28 | 357.12 | 238.08 | 595.2
| 11 | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A - 15 MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 4.85 | 6.0625 | 3.6375 | 2.425 | 109.125 | 72.75 | 181.875
73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UNID | 1 | 43.73 | 54.6625 | 32.7975 | 21.865 | 32.7975 | 21.865 | 54.6625
121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UNID | 14 | 25.7 | 32.125 | 19.275 | 12.85 | 269.85 | 179.9 | 449.75
123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO1/4"X1/2' BELL-AIR | UNID | 2 | 28.9 | 36.125 | 21.675 | 14.45 | 43.35 | 28.9 | 72.25
| 12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
243 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77 CM | UNID | 1 | 185 | 231.25 | 138.75 | 92.5 | 138.75 | 92.5 | 231.25
240 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 80X41 CM | UNID | 3 | 35.8 | 44.75 | 26.85 | 17.9 | 80.55 | 53.7 | 134.25
241 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO NO TETO POR CABO DE AÇO 2 MM, DIM40X50 CM | UNID | 5 | 22.6 | 28.25 | 16.95 | 11.3 | 84.75 | 56.5 | 141.25
242 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" FACHADA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X60 CM | UNID | 1 | 155 | 193.75 | 116.25 | 77.5 | 116.25 | 77.5 | 193.75
244 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X10 CM | UNID | 21 | 14.25 | 17.8125 | 10.6875 | 7.125 | 224.4375 | 149.625 | 374.0625
245 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X5 CM, compressor e resíduos | UNID | 4 | 12.55 | 15.6875 | 9.4125 | 6.275 | 37.65 | 25.1 | 62.75
| 13 | DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA
89 | 13.1 | BANCO DE CONCRETO CURVO | UNID | 2 | 255 | 318.75 | 191.25 | 127.5 | 382.5 | 255 | 637.5
90 | 13.2 | BANCO EM CONCRETO ARMADO - L= 150 CM, INCL. ESTRUTURA CONF. PROJETO | UNID | 1 | 288 | 360 | 216 | 144 | 216 | 144 | 360
9537 | 13.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 459.85 | 1.19 | 1.4875 | 0.8925 | 0.595 | 410.4161 | 273.6107 | 684.0269
72208+72881 | 13.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10 KM | M³ | 58.86 | 12.5 | 15.625 | 9.375 | 6.25 | 551.8125 | 367.875 | 919.6875
| Subtotal item 10, 11, 12 e 13 | [7 empty] | 19621.9699 | 13081.3133 | 32703.2831
|  | TOTAL | [6 empty] | 307002.0921 | 204668.0614 | 511670.1535
Itatiba do Sul, 08 de outubro de 2013.
|  | Marlei Salete Ogrodowski | [5 empty] | Adriana Kátia Tozzo
|  | Responsável Técnica | [5 empty] | Prefeita Municipal